## 光伏发电
意图ID | 问题类型 | 必填槽位 | 选填槽位 | 默认值 | 槽位追问话术 | 回答格式模板 | 备注
PV-001 | 整体发电状态-实时功率 | name=功率 | time=现在(默认), ied=光伏区(默认) | time=当前实时, ied=光伏区总 | • 缺ied：请问查询什么设备或者区域的发电量？（如：全场、A区光伏、B区光伏） | 当前光伏区总发电功率为 --kW
PV-002 | 整体发电状态-发电量 | name=发电量 | time=今天(默认), ied=光伏区(默认) | time=今日 ied=光伏区总 | • 缺time：请问查询哪天的发电量？（如：今天、昨天、本月累计） • 缺ied：请问查询什么设备或者区域的发电量？ | --站累计发电 -- kWh，统计时间2026年5月27日15:56:45-2026年5月27日15:56:50
PV-003 | 整体发电状态-系统效率 | name=PR值/系统效率 | time=当前(默认), ied=光伏区(默认) | time=当前, ied=光伏区总 | • 缺ied：请问查询全场光伏还是某台逆变器的PR值？ | 当前--区系统效率（PR）为 --%
PV-004 | 逆变器级-运行状态 | name=运行状态 ied=某台逆变器 | / | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪个逆变器设备？请问查询什么设备的运行状态？（如：1#逆变器、2#并网柜） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、实时功率、功率因数、发电量、电流、电压） | X逆变器当前处于在线\离线\告警状态
PV-005 | 逆变器级-实时功率 | ied=具体逆变器 name=实时功率 | time=现在(默认) | time=当前实时 | • 缺ied：请问查询哪个逆变器？请问是哪台逆变器？（如：1#逆变器、2#逆变器、3#逆变器） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、实时功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 3号逆变器当前交流功率1 -- kW、交流功率2 -- kW....直流输入功率 -- kW....
PV-006 | 逆变器级-功率因数 | ied=具体逆变器 name=功率因数 | time=现在(默认) | time=当前实时 | • 缺ied：请问查询哪台逆变器？请问查询什么设备的功率因数？（如：1#逆变器、2#逆变器、3#逆变器） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、实时功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 3好逆变器当前的功率因数是0.8
PV-008 | 逆变器级-发电量 | ied=具体逆变器 name=发电量 | time=今天(默认), time_granularity=日累计(默认) | time=今日 time_granularity=日累计 | • 缺ied：请问查询哪台逆变器的发电量？请问查询什么设备或者区域的发电量？ • 缺time：请问查询今天、昨天还是本月累计发电量？ • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、实时功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 2号逆变器今日累计发电 -- kWh
PV-009 | 逆变器级-电流 | ied=具体逆变器 name=电流 | time=现在(默认) | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪台逆变器的电流？请问查询什么设备电流数据？（1号逆变器、1号并网柜等） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、实时功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 2号逆变器的电流监测情况： PV1：21A PV2：18A A相电流：10A
PV-009 | 逆变器级-电压 | ied=具体逆变器 name=电压 | time=现在(默认) | time=当前 | • 缺ied：请问查询什么设备电流数据？（1号逆变器、1号并网柜等） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项：运行状态、实时功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 2号逆变器的电压监测情况： PV1：21V PV2：18V A相电流：10V
PV-013 | 逆变器级-温度 | ied=具体逆变器 name=温度 | time=现在(默认), | time=当前 | • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、发电功率、发电量、电流、电压、温度） • 缺ied：请问查询哪个逆变器的温度？请问查询什么设备的温度数据？ | 当前1号逆变器的温度是71.5℃ | 需环境数据联动
PV-014 | 逆变器级-效率 | ied=具体逆变器 name=效率 | time=现在(默认), | time=当前 | • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、发电功率、发电量、电流、电压、温度、效率） • 缺ied：请问查询哪个逆变器的效率？请问查询什么设备的效率？ | 当前1号逆变器的运行效率是98.7%
PV-004 | 并网柜级-运行状态 | ied=具体并网柜 name=运行状态 | / | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪个并网柜？请问查询什么设备运行状态？（如：1#逆变器、2#并网柜） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、实时功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 1号并网柜当前处于在线\离线\告警状态
PV-008 | 并网柜-发电量 | ied=具体并网柜 name=发电量 | time=今天(默认), time_granularity=日累计(默认) | time=今日 time_granularity=日累计 | • 缺ied：请问查询哪台并网柜的发电量？请问查询什么设备或者区域的发电量？ • 缺time：请问查询今天、昨天还是本月累计发电量？ • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 2号并网柜今日累计发电 -- kWh
PV-009 | 并网柜级-电流 | ied=具体并网柜 name=电流 | time=现在(默认) | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪台并网柜的电流？请问查询什么设备电流数据？（1号逆变器、1号并网柜等） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 2号并网柜的电流监测情况： PV1：21A PV2：18A A相电流：10A
PV-009 | 并网柜级-电压 | ied=具体并网柜 name=电压 | time=现在(默认) | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪台并网柜的电压？请问查询什么设备电压数据？（1号逆变器、1号并网柜等） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项：运行状态、功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 2号并网柜的电压监测情况： PV1：21V PV2：18V A相电流：10V
PV-006 | 并网柜级-功率因数 | ied=具体并网柜 name=功率因数 | time=现在(默认) | time=当前实时 | • 缺ied：请问查询哪台并网柜？请问查询什么设备的功率因数？（如：1#并网柜、2#逆变器） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、功率、功率因数、发电量、电流、电压） | 3号并网柜当前的功率因数是0.8
PV-009 | 光伏板级-运行状态 | ied=具体光伏板 name=运行状态 | time=现在(默认) | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪块光伏板的运行状态？请问查询什么设备运行状态？（1号逆变器、1号并网柜等） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、发电功率、发电量、电流、电压） | 2号光伏板的运行状态为在线状态 | 第一阶段暂不考虑
PV-009 | 光伏板级-电流 | ied=具体光伏板 name=电流 | time=现在(默认) | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪块光伏板的电流？请问查询什么设备电流数据？（1号逆变器、1号并网柜等） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、发电功率、发电量、电流、电压） | 2号光伏板的电流监测情况：45.35A | 第一阶段暂不考虑
PV-009 | 光伏板级-电压 | ied=具体光伏板 name=电压 | time=现在(默认) | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪块光伏板的电压？请问查询什么设备电压数据？（1号逆变器、1号并网柜等） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、发电功率、发电量、电流、电压） | 2号光伏板的电压监测情况：32.16v | 第一阶段暂不考虑
PV-008 | 光伏板级-发电量 | ied=具体光伏板 name=发电量 | time=今天(默认), time_granularity=日累计(默认) | time=今日 time_granularity=日累计 | • 缺ied：请问查询哪块光伏板的发电量？请问查询什么设备或者区域的发电量？ • 缺time：请问查询今天、昨天还是本月累计发电量？ • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、发电功率、发电量、电流、电压） | 2号光伏板今日累计发电 -- kWh | 第一阶段暂不考虑
PV-006 | 光伏板级-发电功率 | ied=具体光伏板 name=发电功率 | time=现在(默认) | time=当前实时 | • 缺ied：请问查询哪块光伏板？请问查询什么设备的发电功率？（如：1#并网柜、2#逆变器） • 缺name：请问查询什么信息？（提供选项运行状态、发电功率、发电量、电流、电压） | 3号光伏板当前的发电功率是--kWh | 第一阶段暂不考虑

## 储能监控问题
意图ID | 问题类型 | 必填槽位 | 选填槽位 | 默认值 | 回答格式模板 | 槽位追问话术 | 备注 | 口语化问题枚举
ES-001 | 整体状态-SOC | name=SOC | time=现在(默认) ied=储能系统(默认) | time=当前 ied=储能系统总 | 储能系统当前SOC为 --% | • 缺ied：请问查询储能系统总SOC还是某台储能设备的SOC？ • 缺name：请问查询储能系统的什么信息？（展示可选标签：充放电量、SOC、功率等） |  | 1. 储能系统现在SOC是多少？ 2. 储能现在剩余电量多少？ 3. 电池现在SOC多少百分比？ 4. 储能现在还有多少电？ 5. 查一下储能SOC。
ES-002 | 整体状态-功率 | name=功率 | time=现在(默认) ied=储能系统(默认) | time=当前 ied=储能系统总 | 储能系统当前总功率 -- kW | • 缺name：请问查询总功率、充电功率还是放电功率？请问查询储能系统的什么信息？（展示可选标签：充放电量、SOC、功率等） • 缺ied：请问查询储能系统总功率还是某个储能柜的功率？请问查询什么设备的功率？ |  | 1. 储能系统现在总功率多少？充电功率/放电功率分别是多少？ 2. 储能现在功率多少千瓦？ 3. 储能现在充放电功率分别是多少？ 4. 查一下储能实时功率。 5. 储能现在出力多少？
ES-003 | 整体状态-充放电量 | name=充放电量 | time=今天(默认) ied=储能系统(默认) time_granularity=日累计(默认) | time=今日 ied=储能系统总 time_granularity=日累计 | 截止当前，今日累计充电 -- kWh，放电 -- kWh | • 缺time：请问查询今天、昨天还是本月累计充放电量？ • 缺name：请问查询什么信息（展示可选标签：充放电量、SOC、功率等） 缺ied：请问查询哪台储能柜还是某个BMS的充放电量？ |  | 1. 储能今天累计充了多少度？放了多少度？ 2. 储能今日充放电各多少千瓦时？ 3. 今天储能充了多少电，放了多少电？ 4. 储能今日净放电量多少？ 5. 储能今天完成了几次循环？
ES-004 | BMS-温度 | name=温度 ied=储能柜-BMS | time=现在(默认) | time=现在(默认) | 当前1号储能柜的温度是23℃ | 缺name：请问您想查询1号储能柜的什么信息（展示可选标签：温度、电流、电压、充放电量、SOH、SOC、功率） 缺ied：请问您想查询什么设备的温度？请问你想查询哪台储能柜还是某个BMS的温度？
ES-005 | BMS-电压 | name=电压 ied=储能柜-BMS | time=现在(默认) | time=当前 | 当前1号储能柜的电压是--V | • 缺name：请问您想查询1号储能柜的什么信息（展示可选标签：温度、电流、电压、充放电量、SOH、SOC、功率等） • 缺ied：请问查询哪台设备的电压？请问你想查询哪台储能柜或者某个BMS的电压？ |  | 1. 现在单体电芯最高电压多少？最低电压多少？压差多少？ 2. 电芯电压现在最高多少？最低多少？ 3. 电池单体电压压差现在多少？ 4. 查一下电芯电压极值和压差。 5. 现在电芯电压有没有不均衡？
ES-006 | BMS-电流 | name=电流 ed=储能柜-BMS | time=现在(默认) | time=当前 ied=全部电芯 | 当前1号储能柜的电流是--V | • 缺name：请问查询哪个设备的电流？请问您想查询1号储能柜的什么信息（展示可选标签：温度、电流、电压、充放电量、SOH、SOC、功率等） • 缺ied：请问查询哪台储能柜还是某个BMS的电流？
ES-007 | BMS-SOH健康 | name=SOH ed=储能柜-BMS | time=现在(默认) | time=当前 ied=储能电池 | 当前1号储能柜的SOH为 --% | • 缺ied：请问查询全部电池还是某个BMS的SOH？ • 缺name：请问查询SOH、剩余容量还是循环寿命？请问您想查询1号储能柜的什么信息（展示可选标签：温度、电流、电压、充放电量、SOH、SOC、功率等） |  | 1. 电池SOH（健康状态）现在是多少？ 2. 储能电池健康度现在多少？ 3. 电池SOH还剩多少？ 4. 查一下电池健康状态。 5. 电池现在衰减了多少？
ES-008 | BMS-SOC | name=SOC ed=储能柜-BMS | time=现在(默认) | time=当前 | 当前1号储能柜的SOC是5% | • 缺ied：请问查询哪个储能柜还是某个BMS • 缺name：请问查询SOH、剩余容量还是循环寿命？请问您想查询1号储能柜的什么信息（展示可选标签：温度、电流、电压、充放电量、SOH、SOC、功率等） |  | 1. 电池SOH（健康状态）现在是多少？ 2. 储能电池健康度现在多少？ 3. 电池SOH还剩多少？ 4. 查一下电池健康状态。 5. 电池现在衰减了多少？
ES-009 | BMS-充放电量 | name=充放电量 ed=储能柜-BMS | time=今天(默认) time_granularity=日累计(默认) | time=今日 ied=储能柜 time_granularity=日累计 | 截止当前，1号储能柜今日累计充电 -- kWh，放电 -- kWh | • 缺ied：请问查询哪个设备的充放电量？ • 缺name：请问您想查询1号储能柜的什么信息（展示可选标签：温度、电流、电压、充放电量、SOH、SOC、功率等）
ES-010 | BMS-门禁状态 | name=门禁状态 ed=储能柜-BMS | time=现在(默认) | time=当前 | 当前1号储能柜的门禁状态是开门 | • 缺ied：请问查询哪个设备的门禁状态 • 缺name：请问查询什么信息（提供可选项：温度、电流、电压、充放电量、SOH、SOC、功率等）
ES-011 | PCS-运行状态 | name=运行状态 ied=储能柜-PCS | time=现在(默认) | time=当前 | PCS当前状态 【离线、在线、告警】 | • 缺ied：请问查询哪个PCS？（如：1#PCS、2#PCS） • 缺name：请问需要查询什么信息？ |  | 1. PCS现在运行状态是什么？正常并网吗？ 2. PCS现在在不在运行？ 3. 储能PCS现在并网了吗？ 4. 查一下PCS当前状态。 5. PCS现在有没有故障？
ES-012 | PCS-功率 | name=功率 ied=储能柜-PCS | time=现在(默认) | time=当前 | 1号储能柜PCS的A相有功功率是--kw，A相有功功率是--kw.... | • 缺name：请问查询有功功率、无功功率，还是什么？（提供可选项：有功功率、无功功率、视在功率、总功率等） • 缺ied：请问查询哪个储能柜还是哪个PCS的功率？ |  | 1. PCS现在交流侧功率、直流侧功率分别是多少？ 2. PCS交直流功率现在多少？ 3. PCS现在交流功率多少？直流多少？ 4. 查一下PCS两侧功率。 5. PCS现在转换效率多少？
ES-013 | PCS-电压 | name=电压 ied=储能柜-PCS | time=现在(默认) | time=当前 | 当前1号储能柜PCS的A相电压、B相电压、C相电压 | 缺ied：请问查询哪台设备的电压？请问查询哪个储能柜还是哪个PCS的电压？ 缺name：请问需要查询什么信息？（提供可选项：电流、电压、功率、功率因数等）
ES-014 | PCS-电流 | name=电流 ied=储能柜-PCS | time=现在(默认) | time=当前 | 当前1号储能柜PCS的A相电流、B相电流、C相电流 | 缺ied：请问查询哪台设备的电流？请问查询哪个储能柜还是某个PCS的电流？ 缺name：请问需要查询什么信息？（提供可选项：电流、电压、功率、功率因数等）
ES-015 | PCS-功率因数 | name=功率因数 ied=储能柜-PCS | time=现在(默认) | time=当前 | 当前1好储能柜的功率因数是1.0 | 缺ied：请问查询哪台设备的功率因数？请问查询哪个储能柜还是某个PCS的功率因数？ 缺name：请问需要查询什么信息？（提供可选项：电流、电压、功率、功率因数等）
ES-016 | 充放电-循环次数 | name=循环次数 ied=储能柜 | ied=储能系统(默认) | ied=储能系统 | 储能系统累计等效循环 -- 次 | • 缺name：请问查询累计循环、等效循环还是日循环次数？ 缺ied：请问查询哪个储能柜的循环次数？ |  | 1. 当前储能充放电循环次数是多少？ 2. 储能现在循环了多少次？ 3. 电池等效循环次数多少？ 4. 查一下储能累计循环次数。 5. 储能寿命用了多少循环？

## 收益分析问题
意图ID | 问题类型 | 必填槽位 | 选填槽位 | 默认值 | 回答格式模板 | 槽位追问话术 | 口语化问题枚举 | 备注
REV-001 | 收益-光伏发电收益 | name=收益金额 | time=今天(默认) ied=光伏区(默认) | time=今日 ied=光伏区总 | 今日光伏发电收益为 -- 元 | • 缺time：请问查询哪天的收益？（提示词如：今天、昨天、本月累计） • 缺ied：请问查询全场光伏还是储能的收益？ | 1. 今天光伏发电收益多少？ 2. 今日光伏收益多少元？ 3. 光伏今天赚了多少钱？ 4. 查一下今天光伏发电收益。 5. 今天光伏发电收入多少？ | 按上网电价或自用电价计算
REV-003 | 收益-储能收益 | name=储能收益 | time=本月(默认) ied=储能系统(默认) | time=本月 ied=储能系统 | 本月储能需量管理收益为 -- 元 | • 缺time：请问查询哪个时间段内的需量管理收益？（如：本月、上月、今年累计） • 缺ied：请问查询储能系统整体还是某个储能柜的需量收益？ | 1. 本月储能需量管理收益多少？ 2. 储能这个月需量收益多少？ 3. 储能降低基本电费省了多少钱？ 4. 查一下储能需量管理收益。 5. 储能本月需量控制收益多少元？ | 降低基本电费
REV-012 | 收益-碳减排量 | name=碳减排量 | time=今年(默认) ied=光伏区(默认) | time=今年 ied=光伏区总 | 今年光伏碳减排量为 -- 吨，等效植树 -- 棵，碳排放因子 -- kgCO₂/kWh | • 缺time：请问查询哪段时间的碳减排量？（如：今年、去年、本月累计） | 1. 今年光伏碳减排量多少？ 2. 光伏今年减排多少吨碳？ 3. 今年光伏发电减少碳排放多少？ 4. 查一下光伏年度碳减排量。 5. 光伏今年碳减排多少吨？ | 发电量×碳排放因子

## 配电管理问题
意图ID | 问题类型 | 必填槽位 | 选填槽位 | 默认值 | 槽位追问话术 | 口语化问题枚举 | 回答格式模板 | 备注
| 配电-总功率 | ied=总进线 name=总功率 | time=现在(默认) | time=现在(默认) | • 缺name：请问查询功率、负荷还是电量？ • 缺ied：请问查询什么设备的功率？
| 配电-总负荷 | ied=总进线 name=总负荷 | time=现在(默认) | time=现在(默认) | • 缺name：请问查询功率、负荷还是电量？ • 缺ied：请问查询什么设备的功率？
| 配电-总电量 | ied=总进线 name=总电量 | time=现在(默认) name=总电量 | time=今日(默认) | • 缺name：请问查询总电量还是时段电量？请问是想查询电量、负荷还是功率？ • 缺ied：请问查询什么设备的功率？
| 配电-时段电量 | ied=总进线 name=时段电量 | time=现在(默认) name=时段电量 | time=今日(默认) | • 缺name： • 缺ied：
PD-001 | 配电-变压器负载率 | ied=具体变压器 | time=现在(默认) name=负载率 | time=当前, ied=主变压器 | • 缺ied：请问查询哪台变压器？（如：1#变压器、2#变压器） • 缺name：请问查询负载率、功率还是温度？ | 1. 1号变压器现在负载率多少？ 2. 主变现在带载多少？ 3. 变压器负载率正常吗？ 4. 查一下1#变压器当前负载。 5. 变压器现在跑了多少容量？ | 1号变压器当前负载率为 --%，有功功率 -- kW，无功功率 -- kvar，视在功率 -- kVA，【正常/重载/过载，建议减载】。 | 需变压器编号
PD-002 | 配电-变压器温度 | ied=具体变压器, name=温度 | time=现在(默认) | time=当前, ied=主变压器 | • 缺ied：请问查询哪台变压器的温度？ • 缺name：请问查询油温、绕组温度还是环境温度？ | 1. 变压器现在温度多少？ 2. 1#变压器油温正常吗？ 3. 变压器绕组温度现在多少度？ 4. 查一下变压器温度。 5. 变压器有没有超温？ | 1号变压器油温 --℃，绕组温度 --℃，环境温度 --℃，【正常/超过阈值X℃，建议检查冷却系统】。 | 自动对比阈值
PD-003 | 配电-馈线柜功率 | ied=具体馈线柜, name=功率 | time=现在(默认) | time=当前, ied=馈线柜1 | • 缺ied：请问查询哪个馈线柜？（如：1#馈线柜、2#馈线柜） • 缺name：请问查询有功功率、无功功率还是视在功率？ | 1. 馈线柜1现在功率多少？ 2. 1#馈线柜现在带了多少负荷？ 3. 馈线柜有功功率多少千瓦？ 4. 查一下馈线柜实时功率。 5. 馈线柜现在出力多少？ | 馈线柜1当前有功功率 -- kW，无功功率 -- kvar，视在功率 -- kVA，功率因数 --。 | 需指定馈线柜编号
PD-004 | 配电-馈线柜电流 | ied=具体馈线柜, name=电流 | time=现在(默认) | time=当前, ied=馈线柜1 | • 缺ied：请问查询哪个馈线柜的电流？ • 缺name：请问查询相电流、零序电流还是不平衡度？ | 1. 馈线柜1现在电流多少？ 2. 1#馈线柜三相电流分别是多少？ 3. 馈线柜电流正常吗？ 4. 查一下馈线柜电流。 5. 馈线柜有没有过流？ | 馈线柜1当前A相 -- A、B相 -- A、C相 -- A，三相不平衡度 --%，【正常/不平衡超标/某相过流】。 | 三相不平衡检测
PD-005 | 配电-功率因数 | name=功率因数 | time=现在(默认), ied=园区(默认) | time=当前, ied=园区总 | • 缺name：请问查询功率因数、无功功率还是无功补偿状态？ • 缺ied：请问查询园区总功率因数还是某个馈线柜的功率因数？ | 1. 现在园区功率因数多少？ 2. 功率因数正常吗？有没有低于0.9？ 3. 查一下当前功率因数。 4. 现在功率因数多少？ 5. 功率因数达标吗？ | 当前园区功率因数为 --，【满足/不满足】 电网要求（≥0.95），无功补偿 【投入/未投入】，【正常/存在力调电费罚款风险】。 | 自动对比0.95阈值
PD-006 | 配电-电压偏差 | name=电压 | time=现在(默认), ied=园区(默认) | time=当前, ied=园区总 | • 缺name：请问查询电压、电压偏差还是三相不平衡度？ • 缺ied：请问查询园区总电压还是某个馈线柜的电压？ | 1. 现在电压正常吗？偏差多少？ 2. 园区电压现在多少伏？ 3. 电压有没有偏高或偏低？ 4. 查一下当前电压偏差。 5. 三相电压平衡吗？ | 当前电压 -- V（额定 -- V），偏差 --%，【在±5%正常范围内/偏高/偏低】，三相不平衡度 --%。 | 自动对比国标±5%
PD-007 | 配电-谐波监测 | name=谐波THD | time=现在(默认), ied=园区(默认) | time=当前, ied=园区总 | • 缺name：请问查询电流THD、电压THD还是各次谐波含量？ • 缺ied：请问查询园区总谐波还是某个馈线柜的谐波？ | 1. 现在谐波含量正常吗？ 2. 电流谐波畸变率多少？ 3. 电压THD多少？ 4. 查一下电能质量谐波。 5. 谐波超不超标？ | 当前电流谐波THD --%，电压谐波THD --%，3次谐波 --%，5次谐波 --%，【满足/不满足】 国标要求（THD_i < 5%）。 | 自动对比国标
PD-008 | 配电-开关状态 | ied=具体开关, name=开关状态 | time=现在(默认) | time=当前 | • 缺ied：请问查询哪个开关？（如：1#馈线柜开关、主进线开关） • 缺name：请问查询开关状态、跳闸次数还是操作记录？ | 1. 开关现在状态是什么？合闸还是分闸？ 2. 断路器现在合上了吗？ 3. 查一下开关状态。 4. 馈线柜开关现在通不通？ 5. 开关有没有跳闸？ | 【设备名】 当前状态为 【合闸/分闸/跳闸】，【正常/异常】，跳闸原因 【过流/短路/接地/无】，【建议合闸/建议检修】。 | 状态枚举
PD-009 | 配电-无功补偿 | name=无功补偿状态 | time=现在(默认), ied=无功补偿柜(默认) | time=当前, ied=无功补偿柜 | • 缺name：请问查询无功补偿状态、投入组数还是补偿容量？ • 缺ied：请问查询哪个无功补偿柜？ | 1. 无功补偿装置现在投入了吗？ 2. 电容器组开了几组？ 3. 无功补偿现在运行正常吗？ 4. 查一下无功补偿状态。 5. 现在无功补偿投切情况？ | 无功补偿装置当前 【投入N组/未投入】，补偿容量 -- kvar，目标功率因数 --，当前功率因数 --，【正常/过补偿/欠补偿】。 | 自动投切逻辑
PD-010 | 配电-需量监测 | name=需量 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总 | • 缺time：请问查询当前实时需量还是本月最大需量？ • 缺ied：请问查询园区总需量还是某个变压器的需量？ | 1. 本月最大需量多少？ 2. 现在需量多少千瓦？ 3. 本月需量有没有超过合同值？ 4. 查一下当前需量。 5. 需量现在多少？超了吗？ | 本月当前最大需量为 -- kW，合同需量 -- kW，【未超/已超】 合同值 --%，【正常/存在超需量罚款风险】。 | 对比合同需量
PD-011 | 配电-电能质量 | name=电能质量 | time=现在(默认), ied=园区(默认) | time=当前, ied=园区总 | • 缺name：请问查询电能质量综合指标、闪变还是暂降次数？ • 缺ied：请问查询园区总电能质量还是某个馈线柜？ | 1. 现在电能质量怎么样？ 2. 电压闪变正常吗？ 3. 查一下电能质量指标。 4. 现在电压暂降有没有？ 5. 电能质量各指标正常吗？ | 当前电能质量 【优良/一般/差】，电压闪变 --%，电压暂降 【N】 次，短时中断 【N】 次，【满足/不满足】 国标GB/T 12325。 | 综合质量评估
PD-012 | 配电-配电拓扑 | name=拓扑状态 | time=现在(默认), ied=园区(默认) | time=当前, ied=园区总 | • 缺name：请问查询拓扑状态、供电路径还是备用电源状态？ • 缺ied：请问查询园区总拓扑还是某个分区的拓扑？ | 1. 现在配电系统拓扑是什么样的？ 2. 园区配电链路通不通？ 3. 查一下配电拓扑图。 4. 现在供电路径正常吗？ 5. 配电链路有没有断开？ | 当前配电拓扑：【主进线→变压器→馈线柜→负荷】，【全部通路/XX链路断开】，供电可靠性 【正常/降级】，备用电源 【可用/不可用】。 | 链路状态类

## 能耗管理问题
意图ID | 问题类型 | 口语化问题枚举 | 回答格式模板 | 必填槽位 | 选填槽位 | 默认值 | 槽位追问话术 | 备注
EC-001 | 能耗-园区总用电量 | 1. 今天园区用了多少度电？ 2. 今日园区总用电量多少？ 3. 园区今天用电多少千瓦时？ 4. 查一下今日园区用电量。 5. 园区今天能耗多少？ | 今日园区累计用电量为 -- kWh，【高于/低于】 昨日同期 --%，平均负荷 -- kW，用电强度 -- kWh/㎡。 | name=用电量 | time=今天(默认), ied=园区(默认) | time=今日, ied=园区总 | • 缺time：请问查询哪天的用电量？（如：今天、昨天、本月累计） • 缺ied：请问查询园区总用电还是某个分区的用电？ | 总表计量
EC-002 | 能耗-分项能耗 | 1. 照明用电占多少？空调占多少？ 2. 各分项能耗分别是多少？ 3. 查一下分项用电占比。 4. 哪个分项用电最多？ 5. 分项能耗占比排名？ | 当前分项能耗：照明 -- kWh（--%）、空调 -- kWh（--%）、动力 -- kWh（--%）、其他 -- kWh（--%），【空调/照明】 占比最高。 | name=分项能耗 | time=今天(默认), ied=园区(默认) | time=今日, ied=园区总 | • 缺name：请问查询哪个分项能耗？（如：照明、空调、动力） • 缺ied：请问查询园区总分项还是某个建筑的分项能耗？ | 分项计量统计
EC-003 | 能耗-能耗同比 | 1. 本月用电同比去年怎么样？ 2. 今年能耗和去年比如何？ 3. 同比变化多少？ 4. 查一下本月能耗同比。 5. 能耗同比是升了还是降了？ | 本月用电量 -- kWh，去年同期 -- kWh，同比 【↑/↓百分比】%，【增长/下降】 原因 【天气/产能/设备/其他】。 | name=用电量, compare=同比 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总, compare=同比 | • 缺compare：请问查询同比、环比还是与计划对比？ • 缺time：请问查询本月、本季度还是本年同比？ | 去年同期对比
EC-004 | 能耗-能耗环比 | 1. 本月用电和上月比怎么样？ 2. 环比变化多少？ 3. 能耗环比是升了还是降了？ 4. 查一下本月能耗环比。 5. 这个月比上个月多用了多少电？ | 本月用电量 -- kWh，上月同期 -- kWh，环比 【↑/↓百分比】%，【增长/下降】 主要因 【生产负荷/气温变化/节假日】。 | name=用电量, compare=环比 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总, compare=环比 | • 缺compare：请问查询环比、同比还是与计划对比？ • 缺time：请问查询本月、本周还是本季度环比？ | 上期对比
EC-005 | 能耗-单位产值能耗 | 1. 本月单位产值能耗多少？ 2. 万元产值用电多少度？ 3. 单位GDP能耗多少？ 4. 查一下能效指标。 5. 单位产品能耗正常吗？ | 本月单位产值能耗 -- kWh/万元，【优于/差于】 行业标杆值 -- kWh/万元，【节能/高耗】 等级，【建议优化/保持】。 | name=单位产值能耗 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总 | • 缺name：请问查询单位产值能耗、单位面积能耗还是单位产品能耗？ • 缺time：请问查询本月、本季度还是本年累计？ | 能效对标
EC-006 | 能耗-峰谷平用电量 | 1. 今天峰谷平各用了多少电？ 2. 峰时段用电多少？谷时段多少？ 3. 峰谷用电量占比多少？ 4. 查一下今日峰谷平电量。 5. 峰谷用电结构怎么样？ | 今日峰时段 -- kWh（--%）、谷时段 -- kWh（--%）、平时段 -- kWh（--%），峰谷比 --，【建议增谷减峰/结构合理】。 | name=峰谷平电量 | time=今天(默认), ied=园区(默认) | time=今日, ied=园区总 | • 缺name：请问查询峰时段、谷时段还是全部峰谷平电量？ • 缺time：请问查询今天、昨天还是本月累计？ | 分时计量
EC-007 | 能耗-最大需量 | 1. 本月最大需量多少？发生在什么时候？ 2. 最大需量值多少千瓦？ 3. 查一下本月最大需量。 4. 最大需量出现在哪天？ 5. 最大需量有没有超合同？ | 本月最大需量为 -- kW，发生在 【日期】 【时间】，【未超/已超】 合同需量 -- kW，【正常/存在超容风险】。 | name=最大需量 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总 | • 缺time：请问查询本月、上月还是历史最大需量？ • 缺ied：请问查询园区总最大需量还是某个变压器的最大需量？ | 需量分析
EC-008 | 能耗-功率因数罚款 | 1. 这个月有没有功率因数罚款？ 2. 力调电费多少？ 3. 功率因数考核达标吗？ 4. 查一下力调电费。 5. 有没有功率因数奖励？ | 本月功率因数 --，力调电费 -- 元（【奖励/罚款】），考核基准 --，【达标/未达标】。 | name=力调电费 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总 | • 缺name：请问查询力调电费、功率因数还是考核结果？ • 缺time：请问查询本月、上月还是本年累计？ | 电费考核
EC-009 | 能耗-碳排放量 | 1. 本月碳排放多少吨？ 2. 园区能耗折合碳排放多少？ 3. 查一下本月碳排放量。 4. 碳排放强度多少？ 5. 碳排放同比变化多少？ | 本月碳排放量为 -- 吨CO₂，碳排放强度 -- 吨CO₂/万元产值，【优于/差于】 行业平均，【建议减排/达标】。 | name=碳排放量 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总 | • 缺name：请问查询碳排放量、碳排放强度还是碳足迹？ • 缺time：请问查询本月、本季度还是本年累计？ | 排放因子计算
EC-010 | 能耗-能耗排名 | 1. 哪个车间用电最多？ 2. 各区域能耗排名？ 3. 能耗最高的区域是哪个？ 4. 查一下能耗排名。 5. 哪个分项能耗最大？ | 能耗排名：第1名 【区域名】 -- kWh（--%），第2名 【区域名】 -- kWh（--%），第3名 【区域名】 -- kWh（--%）。 | name=能耗排名 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总 | • 缺name：请问查询区域排名、分项排名还是设备排名？ • 缺time：请问查询本月、本周还是本年排名？ | 自动排名
EC-011 | 能耗-用能预测 | 1. 本月预计用多少电？ 2. 预测一下本月能耗。 3. 年底能耗预计多少？ 4. 查一下用能预测。 5. 下个月预计用电多少？ | 基于当前趋势，【时间】 预计用电量 -- kWh，【高于/低于】 计划值 --%，【建议调整/符合预期】。 | name=用能预测 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总 | • 缺name：请问查询用电量预测、需量预测还是电费预测？ • 缺time：请问预测本月、下月还是本年？ | 趋势预测
EC-012 | 能耗-节能分析 | 1. 本月节能了多少电？ 2. 节能措施效果怎么样？ 3. 同比节能量多少？ 4. 查一下节能效果。 5. 节能率多少？ | 本月节能量 -- kWh，节能率 --%，节约电费 -- 元，主要贡献 【措施A/措施B/措施C】，【建议继续/优化措施】。 | name=节能量 | time=本月(默认), ied=园区(默认) | time=本月, ied=园区总 | • 缺name：请问查询节能量、节能率还是节约电费？ • 缺time：请问查询本月、本季度还是本年累计？ | 节能效果评估

## 通用槽位词典
槽位名 | 英文标识 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 常见取值枚举 | 同义词映射 | 缺槽追问话术 | 备注
name | name | 物理量/指标 | 是 | 无（需识别） | 1. 功率 / 有功功率 / 无功功率 / 视在功率 2. 电量 / 发电量 / 用电量 / 充电量 / 放电量 3. 电压 / 相电压 / 线电压 / 直流电压 4. 电流 / 相电流 / 直流电流 / 组串电流 5. 温度 / 环境温度 / 组件温度 / 机舱温度 / 电芯温度 6. SOC / SOH / 荷电状态 / 健康状态 7. PR值 / 系统效率 / 转换效率 8. 功率因数 / 频率 / 谐波THD 9. 绝缘阻值 / 接地电阻 10. 运行状态 / 告警状态 / 通讯状态 11. 负载率 / 需量 / 负载率 12. 收益 / 套利收益 / 需量收益 / 总收益 13. 碳减排量 / 碳排放量 / 节能量 | 功率/出力/负荷/多少千瓦 → power 电量/发了多少度/用电多少/kWh → energy 温度/热度/多少度 → temperature SOC/荷电状态/剩余电量 → soc 电压/多少伏 → voltage 电流/多少安 → current 负载率/负载 → load_rate 收益/赚了多少钱/收入 → revenue 碳排放/减排量 → carbon | 请问您想查询什么指标？（如：功率、电量、温度、SOC、电压、负载率、收益） 根据设备展示不同的可选项
time | time | 时间范围/点 | 否 | 当前/实时 | 1. 现在 / 当前 / 实时 / 此刻 / 目前 2. 今天 / 今日 / 本日 / 当天 3. 昨天 / 昨日 4. 本周 / 上周 / 最近7天 5. 本月 / 这个月 / 上月 6. 今年 / 去年 / 本年度 7. 15:00 / 下午3点 / 整点 8. 2024-05-20 / 5月20号 9. 峰时段 / 谷时段 / 尖时段 10. 早晨06:00 - 08:00/上午08:00 - 12:00/ 中午12:00 - 13:00/下午13:00 - 18:00 / 凌晨00:00 - 05:00/晚上18:00 - 24:00 | 现在/当前/实时/此刻/目前 → now 今天/今日/本日/当天 → today 昨天/昨日 → yesterday 本月/这个月 → this_month 今年/本年度 → this_year 最近7天/近一周 → last_7_days
ied | ied | 设备实体 | 是 | 无（需识别） | 1. 光伏区 / 全场光伏 / A区光伏 2. 1#逆变器 / 2#逆变器 / 3号逆变器 3. 储能系统 / 储能舱 / 1#电池舱 4. PCS / 1#PCS / 储能变流器 5. BMS / 电池管理系统 6. 主进线 / 并网点 / 关口 7. 1#变压器 / 2#变压器 8. 汇流箱 / 1#汇流箱 9. 1#馈线柜 / 2#馈线柜 / 配电柜 10. 园区 / 车间A / 车间B / 办公楼 | 光伏/光伏区/光伏电站/全场光伏 → pv_total 储能/储能系统/电池/储能舱 → ess_total 1#变/一号变压器/1号变压器 → transformer_1 主进线/总进线/关口/并网点 → main_switch 逆变器/逆 → inverter 馈线柜/配电柜 → feeder_cabinet 园区/全场 → park_total | 请问您想查询哪个设备或回路的数据？（如：1#逆变器、储能系统、主进线、1#变压器）
time_granularity | time_granularity | 枚举 | 否 | 原始值/最新 | 1. 实时 / 瞬时值 2. 15分钟均值 / 刻均值 3. 小时均值 / 整点均值 4. 日累计 / 日总值 / 日冻结 5. 月累计 / 月总值 6. 年累计 / 年总值 | 实时/瞬时值 → realtime 累计/总和/累加 → cumulative 平均/均值/均 → average 冻结/日结/日底码 → daily_frozen | 请问需要实时值、平均值还是累计值？ | 这个小时级吧？分钟级只有微网支持，能耗都是半小时左右
ied | ied | 枚举 | 否 | 本层级 | 1. 总站级 / 全场级 / 系统级 2. 设备级 / 单机级 3. 组串级 / 支路级 / MPPT级 4. 电芯级 / 模组级 / 簇级 5. 回路级 / 馈线级 6. 园区级 / 建筑级 / 车间级 | 全场/整个站/系统 → station 单台/单机/单个设备 → ied 每路/各组串/各支路 → string_level 各簇/各模组/各电芯 → cell_level 各车间/各建筑 → building_level | —（由设备名自动映射，无需单独追问） | 同样的组串和电芯接入AI的意义有吗？以及馈线这种很细的级别
sub_ied | sub_ied | 子设备实体 | 视意图 | 无 | 1. 第1路组串 / 第2路 / 第3路 2. MPPT1 / MPPT2 / 第一路MPPT 3. 第1簇 / 第2簇 / 第3簇电池 4. 第5电芯 / 第10号电芯 5. 空调 / HVAC / 压缩机 6. 消防 / 烟感 / 温感 / 可燃气体 7. 支路1 / 支路2 / 回路3 8. 照明回路 / 空调回路 / 动力回路 9.设备 | 第1路/第一路/1路 → string_1 MPPT1/第一路MPPT → mppt_1 第1簇/第一簇/1簇 → cluster_1 空调/HVAC/温控 → hvac 消防/灭火系统 → fire_system 照明/照明回路 → lighting 空调/空调回路 → ac_system 动力/动力回路 → power_system | 请问是第几路/哪个子设备？（如：第1路组串、MPPT1、第2簇、照明回路） | 空调压缩机这种，算子设备吗？组串、光伏和电芯这种级别就没必要了，这种细分太难做了
compare | compare | 枚举 | 否 | 无 | 1. 环比 / 与上期比 / 比昨天 2. 同比 / 与去年比 / 比上年同期 3. 排名 / 第几 / 排第几名 4. 最高 / 最大 / 最热 / 最多 5. 最低 / 最小 / 最冷 / 最少 6. 平均值 / 均值 / 平均 7. 偏差 / 差值 / 波动 / 方差 8. 总和 / 累计 / 总计 | 最高/最大/最热/最多 → max 最低/最小/最冷/最少 → min 平均/均值/均 → avg 排名/第几/排第几 → rank 对比/环比/比昨天 → compare 总和/累计/总计 → sum | 请问是否需要对比或统计？（如：环比昨日、查看排名、查询最高值）